根据《邢台市生活饮用水卫生监测工作方案》部署，清河县2024年四季度枯水期对清河县7个水样品中的1个出厂水和个农村水进行了卫生学检测，设置监测：清河北控水务有限公司出厂水监测点1个，杨二庄水厂、王楼庄供水站、蔡王庄村末梢水、孙洼供水站、白佛村末梢水、大林庄供水站个农村饮用水监测点。

检测项目：总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氨（以N计）、碘化物共16项指标。

检测项目均符合《生活用水卫生标准》GB5749-2022的要求。结合日常卫生监督和县水厂的水质自检结果情况，综合评判2024年第4季度水质安全状况为：符合生活饮用水标准。