2025年第一季度饮用水公示材料

根据《邢台市生活饮用水卫生监测工作方案》部署，清河县2025年一季度枯水期对清河县24个水样品中的1个出厂水和县城5个居民生活小区、15个农村水、3个农村学校水样进行了卫生学检测，随机设置监测点：清河北控水务有限公司出厂水监测点1个，清城一号小区、九居苑小区、世纪新城小区、上大檀宫小区、亿力豪庭小区、岳庄供水站、西小关供水站、南焦庄供水站、小裴供水站、谢炉供水站、于堂供水站、尹才庄村末梢水、王什庄村末梢水、楼官庄村末梢水、大简庄村末梢水、赵店村末梢水、双城集村末梢水、郭庄村末梢水、谢炉东街村末梢水、后坝营村末梢水、赵店中心小学末梢水、谢炉中学末梢水、坝营完全小学末梢水。

检测项目：总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氨（以N计）。

检测项目均符合《生活用水卫生标准》GB5749-2022的要求。结合日常卫生监督和县水厂的水质自检结果情况，综合评判2025年第1季度水质安全状况为：符合生活饮用水标准。