2025年第三季度饮用水公示材料
根据《邢台市生活饮用水卫生监测工作方案》部署，清河县2025年第三季度枯水期对清河县24个水样品中的7个出厂水和县城5个居民生活小区、9个农村水、3个农村学校水样进行了卫生学检测。

检测项目：总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、氨（以N计）、高氯酸盐。

检测项目均符合《生活用水卫生标准》GB5749-2022的要求。结合日常卫生监测和县水厂的水质自检结果情况，综合评判2025年第3季度水质安全状况为：符合生活饮用水标准。

清河县疾病预防控制中心防疫科

2025.10.13
