**2025年清河县集中式生活饮用水**

**水源水质状况报告**

**一、监测情况**

2025年3月，对清河县19个集中式生活饮用水源进行监测，其中县级集中式饮用水源地1个，为清河县城区集中式地下水饮用水水源地（自来水公司）；农村万人千吨集中式饮用水水源地7个，分别为东高庄供水站水源地、西小供水站水源地、孙洼供水站水源地、油坊供水站水源地、马二庄供水站水源地、大林供水站水源地、李庙供水站水源地；乡镇及农村集中式饮用水水源地11个，杨二庄供水站水源地、杨庙供水站水源地、董庄供水站水源地、西王供水站水源地、杜家楼供水站水源地、邵庄供水站水源地、谢炉供水站水源地、陈庄供水站水源地、小裴供水站水源地、辛集供水站水源地、孙庄供水站水源地。

**（一）监测点位**

地下水水源：地下水取水井采样。

**（二）监测项目**

地下水水源：监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中37项。

**二、评价标准及方法**

地下水水源：根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），采用单因子评价法进行评价。

**三、评价结果**

**（一）总体情况**

2025年清河县19个集中式饮用水水源均达标。

清河县集中饮用水水源水质达标情况统计见附表。

**（二）地下水水源**

2025年，邢台市生态环境局清河县分局委托有资质的检测公司对城区集中式地下水饮用水水源地（自来水公司）、东高庄供水站水源地等7个农村万人千吨集中式饮用水水源地、杨二庄供水站水源地等11个乡镇及农村集中式饮用水水源地进行了监测，经监测，水源地水质均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

**附表**

**2025年清河县集中式饮用水水源水质状况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **省份名称** | **城市名称** | **水源名称（监测点位）** | **水源类型** | **达标情况** | **超标指数及超标倍数** |
| 1 | 河北省 | 清河县 | 清河县城区集中式地下水饮用水水源地（自来水公司） | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 2 | 河北省 | 清河县 | 清河县葛仙庄镇东高庄供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 3 | 河北省 | 清河县 | 清河县王官庄镇西小供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 4 | 河北省 | 清河县 | 清河县王官庄镇孙洼供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 5 | 河北省 | 清河县 | 清河县油坊镇油坊供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 6 | 河北省 | 清河县 | 清河县连庄镇马二庄供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 7 | 河北省 | 清河县 | 清河县连庄镇大林供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 8 | 河北省 | 清河县 | 清河县坝营镇李庙供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 9 | 河北省 | 清河县 | 清河县葛仙庄镇杨二庄供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 10 | 河北省 | 清河县 | 清河县葛仙庄镇杨庙供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 11 | 河北省 | 清河县 | 清河县王官庄镇董庄供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 12 | 河北省 | 清河县 | 清河县王官庄镇西王供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 13 | 河北省 | 清河县 | 清河县油坊镇杜家楼供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 14 | 河北省 | 清河县 | 清河县油坊镇邵庄供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 15 | 河北省 | 清河县 | 清河县谢炉镇谢炉供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 16 | 河北省 | 清河县 | 清河县谢炉镇陈庄供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 17 | 河北省 | 清河县 | 清河县连庄镇小裴供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 18 | 河北省 | 清河县 | 清河县坝营镇辛集供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |
| 19 | 河北省 | 清河县 | 清河县坝营镇孙庄供水站水源地 | 地下水饮用水源地 | 达标 |  |