清河县消防救援大队

涉企行政检查标准

- 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

- 二、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

- 三、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

- 四、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

- 五、是否存在损坏、挪用、擅自拆除消防设施、器材；

六、是否存在埋压、圈占、遮挡消火栓；

七、人员密集场所外墙门窗上是否存在设置影响逃生、灭火救援的障碍物；

八、是否存在使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品；

九、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否存在符合消防技术标准和管理规定；

十、组织防火检查，及时消除火灾隐患，组织进行有针对性的消防演练。

十一、确定为消防安全重点单位的企业还应当履行下列消防安全职责:

(一)确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

(二)建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

(三)实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

(四)对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

十二、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

十三、法律、法规规定的其他消防安全职责。