2026年第二季度饮用水公示材料

根据《邢台市生活饮用水卫生监测工作方案》部署，清河县2026年二季度枯水期对我县24个水样品中的7个出厂水和县城5个居民生活小区、9个农村水、3个农村学校水样进行了卫生学检测。检测项目：总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨（以N计）、游离氯、高氯酸盐。

检测项目均符合《生活用水卫生标准》GB5749-2022的要求。结合日常卫生监测和县水厂的水质自检结果情况，综合评判2025年第二季度水质安全状况为：符合生活饮用水标准。
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